河北大学物资设备采购

投标报名表

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 传 真 |  |
| 手 机 |  |

注：请如实填写本表，并在投标报名截止时间之前将上表以电子邮件的方式（将表格复制到邮件中，邮件标题注明招标编号）发送到hbubidding@126.com，发送邮件后须经电话确认。

联系电话：0312-5079589

正常工作日：上午8:30—11:30，下午3:00—5:30

河北大学招标文件

名称：监控、线路改造

编号：HBU2013Z07

河北大学国有资产管理处

2013年2月17日

第一部分   招标邀请

根据我校实际需求，计划采购一批监控器材及线路改造工程，具体要求附后。在能够提供性价比不低于标书要求的产品，并保证售后服务的前提下，欢迎各友好企业前来投标。

- 具体设备要求以及数量

- 第一包：监控

| 序号 | 名 称 | 技术指标基本要求或参照标准 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色红外摄像机 | 采用大功率双点阵红外灯方案，可以在照度最低达0Lux的30-50米室外漆黑环境中检测和辨别移动对象 | 15 | 台 | 报价需包含施工费用 |
| 2 | 对射报警器 | 供电电压12伏发射两束红外线，距离30-50米 | 1 | 对 |  |
| 3 | 拾音器 | 供电电压12伏，灵敏度1-25gb | 1 | 个 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 输入220伏输出12伏 | 14 | 个 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 30公分，有三个固定点 | 12 | 个 |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 支持16路4CIF@25fps.， | 1 | 台 |  |
| 7 | 高速硬盘 | 可存储1000G视频文件 | 1 | 块 |  |
| 8 | 监视器 | 用于显示监控的图像 | 1 | 台 |  |
| 9 | 视频线 | 传输信号 | 1600 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | 传出220伏电压 | 200 | 米 |  |
| 11 | 施工辅料及小五金，金属类辅助材料 |  | 1 | 批 |  |

第二包：线路改造

| 序号 | 名 称 | 技术指标基本要求或参照标准 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路改造 | 主线25平方 | 2250 | 米 | 报价需包含施工费用 |
|  |  | 零线10平方 | 2250 | 米 |  |
|  |  | 地线1.5平方 | 2250 | 米 |  |
|  |  | 插座 | 100 | 个 |  |
|  |  | 160空开 | 1 | 个 |  |
|  |  | PVC管3分 | 750 | 米 |  |
|  |  | 63空开 | 5 | 块 |  |
|  |  | 单联空开63 | 10 | 块 |  |

特别提示：1、投标严格执行一次性报价。

2、打包采购，不拆包。投标方每包只允许报一个方案，多者以第一方案为准。

二、投标报名相关事宜：

1、发标时间：2013年2月17日。

2、投标报名截止时间：2013年2月24日。

3、报名方式：投标方填写《河北大学物资设备采购投标报名表》，将其以电子邮件方式（只将报名表格复制到邮件中，邮件标题需注明招标编号）发送到hbubidding@126.com，并电话确认。

三、开标：

1、开标时间：2013年2月26日15：00

2、报    到：投标单位需在开标当天14：30～15：00到河北大学教学主楼1102室办理报到手续，并交纳5000元投标保证金。

四、开标地点：河北省保定市五四东路180号，河北大学教学主楼1104室

执行单位：河北大学国有资产管理处

联 系 人：祝老师  庞老师 ：（0312）5079589

第二部分    投标方须知

一、参加竞标公司的基本资质要求

1. 具有独立法人资格，能按标书要求提供优质产品并有良好的售后服务，履行招标文件各项规定；

2. 合法经营，照章纳税，遵守国家法律法规；

3. 要求能够如期到货，全面、积极的配合校方的工作。

4. 在与河北大学合作中有过不良行为的公司不允许参加本次投标。

二、投标文件编写要求

1. 投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证标书及提供全部资料的真实性。经查实提供虚假信息者，责任自负；

2. 投标书中不得有任何擦除、修改痕迹。若确实需要修改错漏，须有投标文件签发人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方承担；

3. 投标书的正本和所有的副本均需用A4纸打印，并由投标方或经正式授权并对投标方有约束力的代表签字并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

4. 标书所含内容但不限于以下内容

- 法人代表授权书；

- 营业执照及税务登记证复印件；

- 所投产品的代理证书（代理产品生产厂商授权书）；

- 特种行业（经营、安装、施工等）资质证书；

- 所投产品名称、数量、配置、单价及总价；

- 所报价格为交付使用后的最终价格；

- 投标方主要业绩；

- 所投产品的技术服务和售后服务承诺。要求国产设备提供至少2年质保期，进口免税设备提供至少1年质保期，另包括提供售后服务的方式、响应时间、维修费用以及质保期后的服务事项等；

- 标书内容应分类整理并且装订成册；

- 标书共7份，正本1份、副本6份，并且在标书显著位置注明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，则以正本为准；

- 标书必须加盖公章；

- 标书应字迹清楚，用词准确，同时要密封完好，否则视为废标。

5. 几点说明

- 标书因字迹不清或书写错误引起的后果由投标方自负；

- 投标人不得串通投标价格，不得排挤其他投标人的公平竞争；

- 投标人不得以他人名义投标或以“其它方式”弄虚作假，骗取中标；

- 中标单位不得中途退标，或转让中标项目，否则将承担相应的法律责任；

三、投标文件中关于产品报价的修正原则

1. 投标报价实行一次性报价。

2. 如果单价与总金额不符，以单价为准，修正总金额；

3. 如果文字表示的数字与数字表示的有差异，以文字表示的为准予以修正；

4. 投标方如不同意以上修正原则，其投标将被拒绝。

四、投标要求

1.为确立招标方的信誉，为便于投标方确定投标价格，投标方对招标方的一切承诺、优惠必须形成文字，否则招标方将视为不正当竞争，不予接受；

2.可以携带样品参加投标；

3.河北大学保留在距离开标24小时之前修改标书的权力，对因此给投标方带来的损失不承担任何责任；

4.河北大学保留在开标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方解释采取这一行动的理由；

5.用写有拆封日期、时间的纸条粘贴在投标袋的封口处，并加盖单位公章；

6.密封袋正面须包含以下内容：投标项目名称、投标公司名称、授权投标人姓名、投标日期。

五、开标和评标

1. 投标方必须按规定时间参加开标，否则，视为放弃投标；

2. 评标原则：依据招标方的技术要求和投标设备的先进性、可靠性、产品价格以及投标方的技术实力、经营业绩、售后服务承诺等相关因素进行综合评定；

3．评标要求：坚持公平、公正、择优的原则，以保障投标方之间的公平竞争；

4．评标结果由评委以不记名投标的方式产生

六、合同订立

1. 中标方在中标后需交纳合同金额0.6%的管理费，并在两天内与招标单位签订合同。逾期未签合同即视为放弃中标；

2. 在项目执行过程中，如果需对产品的数量和型号做出调整，由招投标双方协商解决，并签定补充合同。

七、安装要求

安装时间：按合同规定的时间执行。安装地点：河北大学。

八、设备验收

设备安装完成后进行质量验收。

验收标准：验收以所签合同中的要求以及国家相关行业标准为验收依据。

验收结果：验收结果形成文字报告，由验收人员签字认可。

九、付款方式

施工验收合格后三个月内付清货款。

十、其它

1. 若投标方违约，则根据国家相关法律追究投标方责任；

2. 未尽事宜由双方协商解决，若不能达成一致协议，由招标方指定的仲裁机构解决。